## 施工1标
施工标段1施工报价清单
序号 | 项目名称 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价（元） | 备注
1 | 更换18米以下LED路灯 | 盏 | 4574 |  |  | 旧灯拆除、运输至指定位置、新灯安装、接线、调试，少部分支臂需切割或加装转接臂，含单灯控制器抄码、部分缺失的灯杆编号黏贴
2 | 更换球泡灯\节能灯 | 个 | 1970 |  |  | 旧灯拆除、运输至指定位置、新灯安装、接线、调试，破损球罩更换
3 | 杆内护套线更换 | 米 | 2000 |  |  | 对老化的杆内护套线更换
4 | 异形支臂切割、转接臂安装 | 个 | 200
5 | 原有LED灯在灯头上加装单灯控制器 | 个 | 100
6 | 原有LED灯在检修口加装单灯控制器 | 个 | 100 |  |  | 需在灯杆2米左右位置打孔用于安装单灯控制器天线
7 | 旧灯存放仓储费 | 项 | 1 |  |  | 遗失数量按业主拍卖价格赔偿
施工费限价合计（元） |  |  |  |  | 429450
备注：本标段范围为：雨山片区除改变灯型需审批的以外路段（见附件） 1、以上价格均包含且不限于施工需要的交通管制、安全文明施工、夜间施工、冬季施工等措施费； 2、以上价格均包含卸货、二次搬运、仓储、保管、移交前的保管费用； 3、以上价格均包含为完成工程所需的人工、机械，吊篮、吊绳、脚手架、登高设施等费用； 4、以上价格均包含3%的增值税专用发票费用； 5、数量为暂定数量，以最终实际完成数量计量； 6、本工程辅材均含在相应单价内，甲方不另外提供辅材费用，辅材包含：电工胶布、防水胶布、扎带、膨胀螺栓、设备外部安装所需的固定螺栓、水晶头、视频头、铜鼻子、接线线耳、接线子、封堵所需防火泥、电焊条、钢锯片、钻头、钢筋绑扎扎丝、模板固定所需钢钉等固定件、防锈漆、银粉漆、固定设备所需的防水胶、结构胶；

## 施工2标
施工标段2施工报价清单
序号 | 项目名称 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价（元） | 备注
1 | 更换18米以下LED路灯 | 盏 | 5498 |  |  | 旧灯拆除、运输至指定位置、新灯安装、接线、调试，少部分支臂需切割或加装转接臂，含单灯控制器抄码、部分缺失的灯杆编号黏贴
2 | 更换球泡灯\节能灯 | 个 | 51 |  |  | 旧灯拆除、运输至指定位置、新灯安装、接线、调试，破损球罩更换
3 | 杆内护套线更换 | 米 | 2000 |  |  | 对老化的杆内护套线更换
4 | 异形支臂切割、转接臂安装 | 个 | 200
5 | 原有LED灯在灯头上加装单灯控制器 | 个 | 100
6 | 原有LED灯在检修口加装单灯控制器 | 个 | 100 |  |  | 需在灯杆2米左右位置打孔用于安装单灯控制器天线
7 | 旧灯存放仓储费 | 项 | 1 |  |  | 遗失数量按业主拍卖价格赔偿
施工费限价合计（元） |  |  |  |  | 460370
备注：本标段范围为：金家庄片区24条路（见附件） 1、以上价格均包含且不限于施工需要的交通管制、安全文明施工、夜间施工、冬季施工等措施费； 2、以上价格均包含卸货、二次搬运、仓储、保管、移交前的保管费用； 3、以上价格均包含为完成工程所需的人工、机械，吊篮、吊绳、脚手架、登高设施等费用； 4、以上价格均包含3%的增值税专用发票费用； 5、数量为暂定数量，以最终实际完成数量计量； 6、本工程辅材均含在相应单价内，甲方不另外提供辅材费用，辅材包含：电工胶布、防水胶布、扎带、膨胀螺栓、设备外部安装所需的固定螺栓、水晶头、视频头、铜鼻子、接线线耳、接线子、封堵所需防火泥、电焊条、钢锯片、钻头、钢筋绑扎扎丝、模板固定所需钢钉等固定件、防锈漆、银粉漆、固定设备所需的防水胶、结构胶；

## 施工3标
施工标段3施工报价清单
序号 | 项目名称 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价（元） | 备注
1 | 更换18米以下LED路灯 | 盏 | 5259 |  |  | 旧灯拆除、运输至指定位置、新灯安装、接线、调试，少部分支臂需切割或加装转接臂，含单灯控制器抄码、部分缺失的灯杆编号黏贴
2 | 更换球泡灯\节能灯 | 个 | 324 |  |  | 旧灯拆除、运输至指定位置、新灯安装、接线、调试，破损球罩更换
3 | 杆内护套线更换 | 米 | 2000 |  |  | 对老化的杆内护套线更换
4 | 异形支臂切割、转接臂安装 | 个 | 200
5 | 原有LED灯在灯头上加装单灯控制器 | 个 | 100
6 | 原有LED灯在检修口加装单灯控制器 | 个 | 100 |  |  | 需在灯杆2米左右位置打孔用于安装单灯控制器天线
7 | 旧灯存放仓储费 | 项 | 1 |  |  | 遗失数量按业主拍卖价格赔偿
施工费限价合计（元） |  |  |  |  | 447905
备注：本标段范围为：金家庄片区23条路加片区内叉口灯及花山片区3条路（见附件） 1、以上价格均包含且不限于施工需要的交通管制、安全文明施工、夜间施工、冬季施工等措施费； 2、以上价格均包含卸货、二次搬运、仓储、保管、移交前的保管费用； 3、以上价格均包含为完成工程所需的人工、机械，吊篮、吊绳、脚手架、登高设施等费用； 4、以上价格均包含3%的增值税专用发票费用； 5、数量为暂定数量，以最终实际完成数量计量； 6、本工程辅材均含在相应单价内，甲方不另外提供辅材费用，辅材包含：电工胶布、防水胶布、扎带、膨胀螺栓、设备外部安装所需的固定螺栓、水晶头、视频头、铜鼻子、接线线耳、接线子、封堵所需防火泥、电焊条、钢锯片、钻头、钢筋绑扎扎丝、模板固定所需钢钉等固定件、防锈漆、银粉漆、固定设备所需的防水胶、结构胶；

## 施工4标
施工标段4施工报价清单
序号 | 项目名称 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价（元） | 备注
1 | 更换18米以下LED路灯 | 盏 | 4985 |  |  | 旧灯拆除、运输至指定位置、新灯安装、接线、调试，少部分支臂需切割或加装转接臂，含单灯控制器抄码、部分缺失的灯杆编号黏贴
2 | 更换球泡灯\节能灯 | 个 | 506 |  |  | 旧灯拆除、运输至指定位置、新灯安装、接线、调试，破损球罩更换
3 | 杆内护套线更换 | 米 | 2000 |  |  | 对老化的杆内护套线更换
4 | 异形支臂切割、转接臂安装 | 个 | 200
5 | 原有LED灯在灯头上加装单灯控制器 | 个 | 100
6 | 原有LED灯在检修口加装单灯控制器 | 个 | 100 |  |  | 需在灯杆2米左右位置打孔用于安装单灯控制器天线
7 | 旧灯存放仓储费 | 项 | 1 |  |  | 遗失数量按业主拍卖价格赔偿
施工费限价合计（元） |  |  |  |  | 430995
备注：本标段范围为：花山片区50条路及片区内叉口灯（见附件） 1、以上价格均包含且不限于施工需要的交通管制、安全文明施工、夜间施工、冬季施工等措施费； 2、以上价格均包含卸货、二次搬运、仓储、保管、移交前的保管费用； 3、以上价格均包含为完成工程所需的人工、机械，吊篮、吊绳、脚手架、登高设施等费用； 4、以上价格均包含3%的增值税专用发票费用； 5、数量为暂定数量，以最终实际完成数量计量； 6、本工程辅材均含在相应单价内，甲方不另外提供辅材费用，辅材包含：电工胶布、防水胶布、扎带、膨胀螺栓、设备外部安装所需的固定螺栓、水晶头、视频头、铜鼻子、接线线耳、接线子、封堵所需防火泥、电焊条、钢锯片、钻头、钢筋绑扎扎丝、模板固定所需钢钉等固定件、防锈漆、银粉漆、固定设备所需的防水胶、结构胶；

## 施工5标
施工标段5施工报价清单
序号 | 项目名称 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价（元） | 备注
1 | 更换球泡灯\节能灯（中华灯、步道灯、花灯、庭院灯） | 个 | 3220 |  |  | 旧灯拆除、运输至指定位置、新灯安装、接线、调试，破损球罩更换（不含球罩材料费）、含单灯控制器抄码、部分缺失的灯杆编号黏贴
2 | 更换原有灯具元器件 | 盏 | 2693 |  |  | 旧灯拆卸、内部元器件更换、重新装回原位置，含单灯控制器抄码、部分缺失的灯杆编号黏贴
3 | 杆内护套线更换 | 米 | 1000 |  |  | 对老化的杆内护套线更换
4 | 中华灯华表灯安装 | 个 | 336 |  |  | 在中华灯盘下方安装华表灯，含灯杆打穿线孔，华表灯卸货、安装、杆内穿线、接线、调试含单灯控制器抄码、部分缺失的灯杆编号黏贴
施工费限价合计（元） |  |  |  |  | 423160
备注：本标段范围为：改灯型需审批路段，包括雨山路、湖南路、印山路、太白大道、湖西路、旅游大道、政府广场。 1、以上价格均包含且不限于施工需要的交通管制、安全文明施工、夜间施工、冬季施工等措施费； 2、以上价格均包含卸货、二次搬运、仓储、保管、移交前的保管费用； 3、以上价格均包含为完成工程所需的人工、机械，吊篮、吊绳、脚手架、登高设施等费用； 4、以上价格均包含3%的增值税专用发票费用； 5、数量为暂定数量，以最终实际完成数量计量； 6、本工程辅材均含在相应单价内，甲方不另外提供辅材费用，辅材包含：电工胶布、防水胶布、扎带、膨胀螺栓、设备外部安装所需的固定螺栓、水晶头、视频头、铜鼻子、接线线耳、接线子、封堵所需防火泥、电焊条、钢锯片、钻头、钢筋绑扎扎丝、模板固定所需钢钉等固定件、防锈漆、银粉漆、固定设备所需的防水胶、结构胶；

## 维护1标雨山片区
雨山片区（维护标段1）现有路灯运行维护报价清单（每年） （包含约3767杆10706盏路灯+约898盏新移交路灯）
一 | 人工费 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价（元）
1 | 电工（持有安监局的低压电工证）（其中至少1人持有C及以上驾照） | 人/年 | 3 |  |  | 含员工薪资、社保、福利、职工培训等待遇
2 | B照驾驶员（持有高空作业车操作证） | 人/年 | 1 |  |  | 含员工薪资、社保、福利、职工培训等待遇
3 | 临时聘请人员工资 | 工日 | 180 |  |  | 电缆修复开挖、回填人工，按天结算，超过数量由中标单位自行承担
4 | 员工户外作业意外保险 | 人/年 | 10 |  |  | 购买最高限额人身意外保险，临时聘请人员可更换名单
小计（元） |  |  |  |  | 0
二 | 机械费 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价（元）
1 | 18米及以上高空作业车折旧费 | 辆/年 | 1 |  |  | 18米高空作业车购置费32万元/辆，按8年折旧、不计残值；
2 | 车辆使用费 | 辆/年 | 1 |  |  | 含燃油、保险、养护、维修等所有费用
3 | 售后服务办公场所 | 处/年 | 1 |  |  | 3000元/月，考虑停高空作业车、备件存储、距离市区不能太远等因素
小计（元） |  |  |  |  | 0
三 | 辅助性材料费 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价（元）
1 | 工具、安防、办公、劳保类物品 | 项/年 | 1 |  |  | 维修工具、维修辅材：电工胶布、防水胶布、保险管、铜鼻子、电缆接头、螺丝、螺帽、扎带等主要材料表以外的所有材料；
2 | 线缆线路修复绿化、硬化路面、人行道砖开挖恢复 | 项/年 | 1 |  |  | 电缆修复开挖、回填所需材料费，包干价，超出由中标单位自行承担
小计（元） |  |  |  |  | 0
四 | 其他项目 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价（元）
1 | 措施费、利润 | 项/年 | 1 | 0 | 0 | 措施费4%、利润7%
2 | 税金 | 项/年 | 1 | 0 | 0 | 3%
小计（元） |  |  |  |  | 0
维护费限价合计（元） |  |  |  |  | 545811.42 | 人工费中的1、2项在报价基础上每2年上调5%
雨山片区（标段1）后续接管路灯报价清单
1 | 运行维护报价 | 盏/年 | 1 | 60 | 60 | 固定单价，项目竣工验收进入运维期之后，后续新移交接管数量按固定单价据实结算
2 | 新接管路灯单灯控安装 | 盏 | 1 | 60 | 60 | 固定单价，项目竣工验收进入运维期之后，后续新移交接路灯管需加装单灯控（单灯控可按安装在灯头上或灯杆检修口，如安装在检修口，需在灯杆2米左右打孔安装天线），按固定单价据实结算
3 | 新接管路灯集中控安装 | 盏 | 1 | 300 | 300 | 固定单价，项目竣工验收进入运维期之后，后续新移交接路灯管需加装集中控，按固定单价据实结算
备注：本标段范围为：雨山片区道路维护报价清单，包含范围内智慧路灯、灯杆、灯具、光源、电器、智慧井盖、内涝监测点、配电柜、电缆等所有变压器以下的设备设施的更新、替换、改造及运行维护所需的人工、机械、辅助性材料费用。 1、以上价格均包含且不限于施工需要的交通管制、安全文明施工、夜间施工、冬季施工等措施费； 2、以上价格均包含卸货、二次搬运、仓储、保管、移交前的保管费用； 3、以上价格均包含为完成工程所需的人工、机械，吊篮、吊绳、脚手架、登高设施等费用； 4、以上价格均包含3%的增值税专用发票费用； 5、本工程辅材均含在相应单价内，甲方不另外提供辅材费用，辅材包含：电工胶布、防水胶布、扎带、膨胀螺栓、设备外部安装所需的固定螺栓、水晶头、视频头、铜鼻子、接线线耳、接线子、封堵所需防火泥、电焊条、钢锯片、钻头、钢筋绑扎扎丝、模板固定所需钢钉等固定件、防锈漆、银粉漆、固定设备所需的防水胶、结构胶；

## 维护2标金家庄片区
金家庄片区（维护标段2）现有路灯运行维护报价清单（每年） （包含约5359杆10166盏路灯+约898盏新移交路灯）
一 | 人工费 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价（元）
1 | 电工（持有安监局的低压电工证）（其中至少1人持有C及以上驾照） | 人/年 | 3 |  |  | 含员工薪资、社保、福利、职工培训等待遇
2 | B照驾驶员（持有高空作业车操作证） | 人/年 | 1 |  |  | 含员工薪资、社保、福利、职工培训等待遇
3 | 临时聘请人员工资 | 工日 | 180 |  |  | 电缆修复开挖、回填人工，按天结算，超过数量由中标单位自行承担
4 | 员工户外作业意外保险 | 人/年 | 10 |  |  | 购买最高限额人身意外保险，临时聘请人员可更换名单
小计（元） |  |  |  |  | 0
二 | 机械费 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价（元）
1 | 18米及以上高空作业车折旧费 | 辆/年 | 1 |  |  | 18米高空作业车购置费32万元/辆，按8年折旧、不计残值；
2 | 车辆使用费 | 辆/年 | 1 |  |  | 含燃油、保险、养护、维修等所有费用
3 | 售后服务办公场所 | 处/年 | 1 |  |  | 2000元/月，考虑停高空作业车、备件存储、距离市区不能太远等因素
小计（元） |  |  |  |  | 0
三 | 辅助性材料费 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价（元）
1 | 工具、安防、办公、劳保类物品 | 项/年 | 1 |  |  | 维修工具、维修辅材：电工胶布、防水胶布、保险管、铜鼻子、电缆接头、螺丝、螺帽、扎带等主要材料表以外的所有材料；
2 | 线缆线路修复绿化、硬化路面、人行道砖开挖恢复 | 项/年 | 1 |  |  | 电缆修复开挖、回填所需材料费，包干价，超出由中标单位自行承担
小计（元） |  |  |  |  | 0
四 | 其他项目 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价（元）
1 | 措施费、利润 | 项/年 | 1 | 0 | 0 | 措施费4%、利润7%
2 | 税金 | 项/年 | 1 | 0 | 0 | 3%
小计（元） |  |  |  |  | 0
维护费限价合计（元） |  |  |  |  | 545811.42 | 人工费中的1、2项在报价基础上每2年上调5%
金家庄片区（维护标段2）后续接管路灯报价清单
1 | 运行维护报价 | 盏/年 | 1 | 60 | 60 | 固定单价，项目竣工验收进入运维期之后，后续新移交接管数量按固定单价据实结算
2 | 新接管路灯单灯控安装 | 盏 | 1 | 60 | 60 | 固定单价，项目竣工验收进入运维期之后，后续新移交接路灯管需加装单灯控（单灯控可按安装在灯头上或灯杆检修口，如安装在检修口，需在灯杆2米左右打孔安装天线），按固定单价据实结算
3 | 新接管路灯集中控安装 | 盏 | 1 | 300 | 300 | 固定单价，项目竣工验收进入运维期之后，后续新移交接路灯管需加装集中控，按固定单价据实结算
备注：本标段范围为：金家庄片区道路维护报价清单，包含范围内智慧路灯、灯杆、灯具、光源、电器、智慧井盖、内涝监测点、配电柜、电缆等所有变压器以下的设备设施的更新、替换、改造及运行维护所需的人工、机械、辅助性材料费用。 1、以上价格均包含且不限于施工需要的交通管制、安全文明施工、夜间施工、冬季施工等措施费； 2、以上价格均包含卸货、二次搬运、仓储、保管、移交前的保管费用； 3、以上价格均包含为完成工程所需的人工、机械，吊篮、吊绳、脚手架、登高设施等费用； 4、以上价格均包含3%的增值税专用发票费用； 5、本工程辅材均含在相应单价内，甲方不另外提供辅材费用，辅材包含：电工胶布、防水胶布、扎带、膨胀螺栓、设备外部安装所需的固定螺栓、水晶头、视频头、铜鼻子、接线线耳、接线子、封堵所需防火泥、电焊条、钢锯片、钻头、钢筋绑扎扎丝、模板固定所需钢钉等固定件、防锈漆、银粉漆、固定设备所需的防水胶、结构胶；

## 维护3标花山片区
花山片区（标段3）现有路灯运行维护报价清单（每年） （包含约4788杆9008盏路灯+约898盏新移交路灯）
一 | 人工费 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价（元）
1 | 电工（持有安监局的低压电工证）（其中至少1人持有C及以上驾照） | 人/年 | 3 |  |  | 含员工薪资、社保、福利、职工培训等待遇
2 | B照驾驶员（持有高空作业车操作证） | 人/年 | 1 |  |  | 含员工薪资、社保、福利、职工培训等待遇
3 | 临时聘请人员工资 | 工日 | 180 |  |  | 电缆修复开挖、回填人工，按天结算，超过数量由中标单位自行承担
4 | 员工户外作业意外保险 | 人/年 | 10 |  |  | 购买最高限额人身意外保险，临时聘请人员可更换名单
小计（元） |  |  |  |  | 0
二 | 机械费 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价（元）
1 | 18米及以上高空作业车折旧费 | 辆/年 | 1 |  |  | 18米高空作业车购置费32万元/辆，按8年折旧、不计残值；
2 | 车辆使用费 | 辆/年 | 1 |  |  | 含燃油、保险、养护、维修等所有费用
3 | 售后服务办公场所 | 处/年 | 1 |  |  | 2000元/月，考虑停高空作业车、备件存储、距离市区不能太远等因素
小计（元） |  |  |  |  | 0
三 | 辅助性材料费 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价（元）
1 | 工具、安防、办公、劳保类物品 | 项/年 | 1 |  |  | 维修工具、维修辅材：电工胶布、防水胶布、保险管、铜鼻子、电缆接头、螺丝、螺帽、扎带等主要材料表以外的所有材料；
2 | 线缆线路修复绿化、硬化路面、人行道砖开挖恢复 | 项/年 | 1 |  |  | 电缆修复开挖、回填所需材料费，包干价，超出由中标单位自行承担
小计（元） |  |  |  |  | 0
四 | 其他项目 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价（元）
1 | 措施费、利润 | 项/年 | 1 | 0 | 0 | 措施费4%、利润7%
2 | 税金 | 项/年 | 1 | 0 | 0 | 3%
小计（元） |  |  |  |  | 0
维护费限价合计（元） |  |  |  |  | 522945.42 | 人工费中的1、2项在报价基础上每2年上调5%
花山片区（标段1）后续接管路灯报价清单
1 | 运行维护报价 | 盏/年 | 1 | 60 | 60 | 固定单价，项目竣工验收进入运维期之后，后续新移交接管数量按固定单价据实结算
2 | 新接管路灯单灯控安装 | 盏 | 1 | 60 | 60 | 固定单价，项目竣工验收进入运维期之后，后续新移交接路灯管需加装单灯控（单灯控可按安装在灯头上或灯杆检修口，如安装在检修口，需在灯杆2米左右打孔安装天线），按固定单价据实结算
3 | 新接管路灯集中控安装 | 盏 | 1 | 300 | 300 | 固定单价，项目竣工验收进入运维期之后，后续新移交接路灯管需加装集中控，按固定单价据实结算
备注：本标段范围为：金家庄片区道路维护报价清单，包含范围内智慧路灯、灯杆、灯具、光源、电器、智慧井盖、内涝监测点、配电柜、电缆等所有变压器以下的设备设施的更新、替换、改造及运行维护所需的人工、机械、辅助性材料费用。 1、以上价格均包含且不限于施工需要的交通管制、安全文明施工、夜间施工、冬季施工等措施费； 2、以上价格均包含卸货、二次搬运、仓储、保管、移交前的保管费用； 3、以上价格均包含为完成工程所需的人工、机械，吊篮、吊绳、脚手架、登高设施等费用； 4、以上价格均包含3%的增值税专用发票费用； 5、本工程辅材均含在相应单价内，甲方不另外提供辅材费用，辅材包含：电工胶布、防水胶布、扎带、膨胀螺栓、设备外部安装所需的固定螺栓、水晶头、视频头、铜鼻子、接线线耳、接线子、封堵所需防火泥、电焊条、钢锯片、钻头、钢筋绑扎扎丝、模板固定所需钢钉等固定件、防锈漆、银粉漆、固定设备所需的防水胶、结构胶；